## Lab POME
LAPORAN HASIL UJI LIMBAH CAIR (POME)
Periode |  | Triwulan III 2025
Volume POME |  | 18000 | m3
Parameter | Satuan | Inlet | Outlet | Baku mutu
pH |  | 4.2 | 7.6 | 6-9
COD | mg/L | 51200 | 4800 | 350
BOD | mg/L | 25000 | 900 | 100
Biogas tertangkap |  | 0 | m3